|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **План работ** по содержанию и ремонту общего имущества **ЖИЛОГО ДОМА 44к.4 по ул.Мезенцева**  находящегося на обслуживании ООО «УК «Центральная» на 2019год. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ |  Срок выполнения | Ед. Изм. | Кол-во  | №под. |
|  | **Текущий ремонт конструктивных элементов зданий** |   |   |  |   |
|  | Ремонт кровли кв.156 лодж. | Май-сентябрь | м2 |  |  |
|  | Очистка кровли от мусора | в течение года | м3 | 1,0 | П.1-2 |
|  | Установка зонтов над вент. каналами | в течение года | шт |  |  |
|  | Ремонт оголовков | апрел-ноябрь | шт |  |  |
|  | Обслуживание вентканалов и дымоходов | 1 раз в кварт | шт | 159 | П.1-2 |
|  | Ремонт полов МОП | в течение года | м2 |  |   |
|  | Ремонт л/клеток | в течение года | м 2 |  |  |
|  | Ремонт ступеней | июнь-август | мест |  |   |
|  | Ремонт поручней /установка/ | июнь-август | мест |  |   |
|  | *Ремонт перил в под*ъездах | в течение года | шт |  |   |
|  | Ремонт фасада | май-сентябрь | м2 |  |   |
|  | Ремонт цоколя | июнь-сентяб | м 2 |  |  |
|  | Заделка продухов | Сентябрь | шт | 4 |  П.1-2 |
|  | Ремонт козырьков/смена козырьков/ | июнь-ноябрь | шт |  |  |
|  | Ремонт балконов | июнь-ноябрь | шт/м2 |  |   |
|  | Ремонт оконных рам | в течение года | м2 |  |  |
|  |  Смена остекления (двери) | в течение года | м2 | 12 | П.1-2 |
|  | Ремонт дверей /окраска/ | в течение года | шт | 6 | П.1-2 |
|  | Смена дверных блоков | в течение года | шт |  |   |
|  | Смена замков | в течение года | шт | 4 | П.1-2 |
|  | Ремонт дверей выхода на кровлю | в течение года | шт | 2 | П.1-2 |
|  | ЭЛЕКТРО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |
|  | Ревизия ВРУ | 1раз в квартал | шт | 1 | П.1 |
|  | Смена эл. лампочек | в течение года | шт | 70 | П.1-2 |
|  | Смена эл.патронов | в течение года | шт | 10 | П.1-2 |
|  | Смена выключателей | в течение года | шт | 6 | П.1-2 |
|  | Ремонт поэтажных эл. щитков | 1раз в месяц | шт | 32 | П.1-2 |
|  | Устранение неисправностей эл.сети | в течение года | шт |  |   |
|  | Проведение электрических замеров эл.щитовых в домах от 9 этажей | 1 раз в год | шт |  |  |
|  | Смена эл. провода  | в течение года | п.м | 10 | П.1-2 |
|  | **Инженерное оборудование** |  |  |  |  |
|  | ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |
|  | Герметизация ввода | Не реже 1раза в 5лет |  |  |  |
|  | Замена вводной запорной арматуры/Задвижки/ | в течение года | шт | - |   |
|  | Ревизия вводной запорной арматуры |  |  | 2 |  |
|  | Смена вентилей, пробков. кранов | в течение года | шт | - |  |
|  | Смена трубопровода Х/В | в течение года | П.м | - |  |
|  | Устранение течи трубопров х/в | в течение года | стык | по | необходим |
|  | Техническое обслуживание приборов учета Х В |  |  | 1 | П.2 |
|  | Обслуживание насосного оборудован | в течение года | шт | 2 | П.2 |
|  | ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ |  |  |  |  |
|  | Герметизация ввода | Не реже 1раза в 5лет |  |  |  |
|  | Смена трубопроводов ц/отопления | май-сентябрь | М.п |  |  |
|  | Смена задвижек | май -сентябрь | шт |  |  |
|  | Ревизия задвижек | май- сентябрь | шт | 4 | П.2 |
|  | Смена пробковых кранов | май- сентябрь | шт | 6 | П.1-2 |
|  | Ревизия пробковых кранов | май-сентябрь | шт | 10 | П.1-2 |
|  | Изоляция трубопроводов | май-сентябрь | м.2 | 1,0 | П.1-2 |
|  | Установка приб. отопления на л/клетке | май -сентябрь | шт |  |   |
|  | Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и системотопления, промывка и регулировка систем отопления, проведение пробных пусконаладочных | май-сентябрь | м3 | 37413 | Согласно графика |
|  | Устранение течи трубопроводов | в течение года | стык | по | необходимости |
|  | Техническое обслуживание приборов учета |  | шт | 1 | П.2 |
|  | Обслуживание насосного оборудован | в течение года | шт | 2 | П.2 |
|  | СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ |  |  |  |  |
|  | Смена канализационных труб | в течение года | м | - |   |
|  | Ремонт канализационных труб | в течение года | шт | 4 | П.1-2 |
|  | Откачка жидких бытовых отходов | в течение года | м2 | по | необходимости |
|  | Обслуживание насосного оборудован | в течение года | шт | 2 |  |
|  | БЛАГОУСТРОЙСТВО |  |  |  |  |
|  | Завоз песчано-соляной смеси | сентябрь-ноябрь | м3 | 1,0 |   |
|  | Завоз песка в песочницы | май-ноябрь | м3 | 1,0 |   |
|  | Ремонт отмостки | июнь- август | м2 |  |   |
|  | Ремонт асфальтового покрытия | май-ноябрь | м2 |  |   |
|  | Ремонт детского и спортивного оборудования | май-ноябрь |   |  |   |
|  | Установка детского оборуд.,лавочек | май-ноябрь | шт |  |   |
|  | Установка ограждения | май-ноябрь | п.м. |  |   |
|  | Кронирование деревьев. обрезка куст. | июнь-ноябрь | шт |  |  |
|  | Очистка подвалов, чердаков, тех.этажей от мусора | в течение года | м3 | 1,0 | П.1-2  |
|  | Очистка мусорокамер | ежедневно | шт | 2 | П.1-2 |
|  | Установка загрузочных мусороклапанов | в течение года | шт |  |  |
|  | Установка бачков под мусор в муорокамере | в течение года | шт | - |  |
|  |  ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ |   |   |   |   |
|  | Герметизация ввода | не реже 1раза в 5лет | м2 |  |  |
|  | Замена вводной запорной арматуры | в течение года | шт |  |  |
|  | Ревизия вводной запорной арматуры | в течение года | шт | 2 | П.1-2 |
|  | Смена вентилей, пробковых кранов | в течение года | шт | 6 | П.1-2 |
|  | Ревизия вентилей, пробк. кранов | в течение года | шт | 4 | П.1-2 |
|  | Смена трубопроводов ГВС | в течение года | м | 2 | П.1-2 |
|  | Устранение течи трубопроводов ГВС | в течение года | стык | по |  необходимости |
|  | Техническое обслуживание приборов учета ГВС |  в течение года |  шт | 1 |  П.2 |
|  | Обслуживание насосного оборудов | в течение года | шт | 2 | П.2 |
|  | ЛИФТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |  |
|  | Техническое обслуживание лифтов | в течение года | шт | 2 | П.1-2 |
|  | Техническое освидетельствование лифтов и проведение замеров сопротивления изоляции лифтового хозяйства | в течение года | шт | 2 | П.1-2 |
|  | Техобслуживание диспетчерской связи | в течение года | шт | 2 | П.1-2 |
|  |  ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |   |   |   |   |
|  | Вывоз крупногабаритного мусора | еженедельно |  м3 |  12 |  По мере необходимости |
|  | Уборка мест общего пользования | по графику |  м2 |  4279,9 |   |
|  | Уборка дворовой территории | ежедневно |  м2 |  12831,4 |   |
|  | Вывоз ТБО | ежедневно |  м3 |  Согл. | договору  |
|  | Дератизация | ежемесячно |   |  Согл  | договору  |
|  | Осмотр и прочистка общедомовой канализации | еженедельно |  М.п | 40 |  П.1-2 |
|  | Осмотр эл.сетей в тех.подпольях | 1 раз в месяц |   |   |   |
|  | Осмотр вводных регулировочных устройств | 1 раз в месяц |   |   |   |
|  | Аварийное обслуживание | ежедневно |   |   |   |
|  | Осмотр инженерных сетей на предмет утечек( ХВ,Ц/О, ГВС) | 1раз в неделю | М.п | 160 | П.1-2 |

Данный план является предварительным и может быть скорректирован по результатам плановых и внеплановых осмотров.