План работ по подготовке многоквартирных жилых домов к зимнему отопительному сезону  2019-2020 г.г., находящихся на техническом обслуживании  ООО   « УК    «Центральная» -

| №№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Ориентировочная стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Гидравлические испытания системы ц.о. МКД | дом | 44 | 500 т. руб. |
| 2. | Промывка системы ц.о. | дом | 44 | 200 т. руб. |
| 3. | Замена трубопровода, в т.ч. | п/м |  |  |
|  | - центральное отопление | п/м | 20 | 20 тыс. руб. |
|  | - горячее водоснабжение | п/м | 32 | 30 тыс. руб. |
|  | - холодное водоснабжение | п/м | 34 | 30 тыс. руб. |
|  | - канализация | п/м | 40 | 30 тыс. руб. |
|  | - ремонт системы трубопровода | п/м | 100 | 35 тыс. руб. |
| 4. | Ремонт запорной арматуры | шт | 80 | 25 тыс. руб. |
| 5. | Замена запорной арматуры | шт | 44 | 130 тыс. руб.. |

| Жилищный фонд |
| --- |
| №№ п/п | Адресный перечень подготовки и сдачи жилых домов | Ремонт кровель | Промывка и ремонт системы центрального отопления |
|  |  | Дата проведения ремонта | кв. м | Виды работ | Дата проведения ремонта | Дата промывки и опрессовки |
|  |  |  |  | наименование | ед. изм. | кол-во |  |  |
| 1. | ул. Демидовская, д.80 | - | - | Замена трубопровода, в т.ч. | п/м |  | 15.07.2019г. -22.07.2019г | 15.07.2019г. -22.07.2019г. |
|  |  |  |  | - центральное отопление | п/м | - |  |  |
|  |  |  |  | - горячее водоснабжение | п/м | - |  |  |
|  |  |  |  | - холодное водоснабжение | п/м | - |  |  |
|  |  |  |  | - канализация | п/м | 4 |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт дверных полотен | шт | 4 |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт оконных переплетов | м2 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | Остекление окон | м2 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт запорной арматуры | шт. | 6 |  |  |
|  |  |  |  | Замена запорной арматуры | шт. | 4 |  |  |

| Жилищный фонд |
| --- |
| №№ п/п | Адресный перечень подготовки и сдачи жилых домов | Ремонт кровель | Промывка и ремонт системы центрального отопления |
|  |  | Дата проведения ремонта | кв. м | Виды работ | Дата проведения ремонта | Дата промывки и опрессовки |
|  |  |  |  | наименование | ед. изм. | кол-во |  |  |
| 1. | ул. Ак. Павлова, д.1Б. | - | - | Замена трубопровода, в т.ч. | п/м |  | 15.07.2019г. -22.07.2019г | 15.07.2019г. -22.07.2019г. |
|  |  |  |  | - центральное отопление | п/м | 2 |  |  |
|  |  |  |  | - горячее водоснабжение | п/м | - |  |  |
|  |  |  |  | - холодное водоснабжение | п/м | - |  |  |
|  |  |  |  | - канализация | п/м | - |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт дверных полотен | шт | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт оконных переплетов | м2 | 3 |  |  |
|  |  |  |  | Остекление окон | м2 | - |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт запорной арматуры | шт. | 4 |  |  |
|  |  |  |  | Замена запорной арматуры | шт. | 2 |  |  |
| 2. | ул. Ак. Павлова, д.1Б. | - | - | Замена трубопровода, в т.ч. | п/м |  | 22.07.2019г-29.07.2019г. | 22.07.2019г-29.07.2019г. |
|  |  |  |  | - центральное отопление | п/м | - |  |  |
|  |  |  |  | - горячее водоснабжение | п/м | - |  |  |
|  |  |  |  | - холодное водоснабжение | п/м | 2 |  |  |
|  |  |  |  | - канализация | п/м | - |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт дверных полотен | шт | - |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт оконных переплетов | м2 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | Остекление окон | м2 | - |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт запорной арматуры | шт. | 3 |  |  |
|  |  |  |  | Замена запорной арматуры | шт. | - |  |  |
| 3. | Городской пер.д.15 | - | - | Замена трубопровода, в т.ч. | п/м |  | 01.07.2019г-08.07.2019г. | 01.07.2019г-08.07.2019г. |
|  |  |  |  | - центральное отопление | п/м | 3 |  |  |
|  |  |  |  | - горячее водоснабжение | п/м | 2 |  |  |
|  |  |  |  | - холодное водоснабжение | п/м | 4 |  |  |
|  |  |  |  | - канализация | п/м | 3 |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт дверных полотен | шт | 2 |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт оконных переплетов | м2 | 13 |  |  |
|  |  |  |  | Остекление окон | м2 | 4 |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт запорной арматуры | шт. | 13 |  |  |
|  |  |  |  | Замена запорной арматуры | шт. | 5 |  |  |
| 4. | ул. Кауля, д.13 корп.1 | - | - | Замена трубопровода, в т.ч. | п/м |  | 29.07.2019г.-05.08.2019г. | 29.07.2019г.-05.08.2019г. |
|  |  |  |  | - центральное отопление | п/м | - |  |  |
|  |  |  |  | - горячее водоснабжение | п/м | - |  |  |
|  |  |  |  | - холодное водоснабжение | п/м | 2 |  |  |
|  |  |  |  | - канализация | п/м | - |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт дверных полотен | шт | - |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт оконных переплетов | м2 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Остекление окон | м2 | - |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт запорной арматуры | шт. | 4 |  |  |
|  |  |  |  | Замена запорной арматуры | шт. | - |  |  |
| 5. | пр. Ленина, д.123 | - | - | Замена трубопровода, в т.ч. | п/м |  | 08.07.2019г.-15.07.2019г. | 08.07.2019г.-15.07.2019г. |
|  |  |  |  | - центральное отопление | п/м | 2 |  |  |
|  |  |  |  | - горячее водоснабжение | п/м | - |  |  |
|  |  |  |  | - холодное водоснабжение | п/м | - |  |  |
|  |  |  |  | - канализация | п/м | - |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт дверных полотен | шт | 2 |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт оконных переплетов | м2 | 3 |  |  |
|  |  |  |  | Остекление окон | м2 | - |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт запорной арматуры | шт. | 4 |  |  |
|  |  |  |  | Замена запорной арматуры | шт. | 2 |  |  |
| 6. | пр. Ленина, д.129 | - | - | Замена трубопровода, в т.ч. | п/м |  | 08.07.2019г.-15.07.2019г. | 08.07.2019г.-15.07.2019г. |
|  |  |  |  | - центральное отопление | п/м | - |  |  |
|  |  |  |  | - горячее водоснабжение | п/м | - |  |  |
|  |  |  |  | - холодное водоснабжение | п/м | 2 |  |  |
|  |  |  |  | - канализация | п/м | - |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт дверных полотен | шт | 2 |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт оконных переплетов | м2 | 6 |  |  |
|  |  |  |  | Остекление окон | м2 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт запорной арматуры | шт. | 4 |  |  |
|  |  |  |  | Замена запорной арматуры | шт. | 2 |  |  |
| 7. | пр. Ленина, д.143В | июль | 20 | Замена трубопровода, в т.ч. | п/м |  | 03.06.2019г.-10.06.2019г. | 03.06.2019г.-10.06.2019г. |
|  |  |  |  | - центральное отопление | п/м | - |  |  |
|  |  |  |  | - горячее водоснабжение | п/м | - |  |  |
|  |  |  |  | - холодное водоснабжение | п/м | - |  |  |
|  |  |  |  | - канализация | п/м | - |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт дверных полотен | шт | 2 |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт оконных переплетов | м2 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | Остекление окон | м2 | - |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт запорной арматуры | шт. | 4 |  |  |
|  |  |  |  | Замена запорной арматуры | шт. | 2 |  |  |
| 8. | пр. Ленина, д.145 | - | - | Замена трубопровода, в т.ч. | п/м |  | 10.06.2019г.-17.06.2019г. | 10.06.2019г.-17.06.2019г. |
|  |  |  |  | - центральное отопление | п/м | 2 |  |  |
|  |  |  |  | - горячее водоснабжение | п/м | 2 |  |  |
|  |  |  |  | - холодное водоснабжение | п/м | - |  |  |
|  |  |  |  | - канализация | п/м | - |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт дверных полотен | шт | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт оконных переплетов | м2 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | Остекление окон | м2 | - |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт запорной арматуры | шт. | 6 |  |  |
|  |  |  |  | Замена запорной арматуры | шт. | 2 |  |  |
| 9. | пр. Ленина, д.147 корп.1 | август | 80 | Замена трубопровода, в т.ч. | п/м |  | 15.07.2019г.-22.07.2019г | 15.07.2019г.-22.07.2019г |
|  |  |  |  | - центральное отопление | п/м | 2 |  |  |
|  |  |  |  | - горячее водоснабжение | п/м | - |  |  |
|  |  |  |  | - холодное водоснабжение | п/м | 2 |  |  |
|  |  |  |  | - канализация | п/м | 4 |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт дверных полотен | шт | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт оконных переплетов | м2 | 8 |  |  |
|  |  |  |  | Остекление окон | м2 | - |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт запорной арматуры | шт. | 7 |  |  |
|  |  |  |  | Замена запорной арматуры | шт. | 2 |  |  |

| 10. | пр. Ленина, д.147 корп.2 | - | - | Замена трубопровода, в т.ч. | п/м |  | 15.07.2019г.- 22.07.2019г. | 15.07.2019г.- 22.07.2019г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - центральное отопление | п/м | - |  |  |
|  |  |  |  | - горячее водоснабжение | п/м | - |  |  |
|  |  |  |  | - холодное водоснабжение | п/м | - |  |  |
|  |  |  |  | - канализация | п/м | 2 |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт дверных полотен | шт | - |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт оконных переплетов | м2 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | Остекление окон | м2 | - |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт запорной арматуры | шт. | 4 |  |  |
|  |  |  |  | Замена запорной арматуры | шт. | - |  |  |
| 11. | пр. Ленина, д.147 корп.3 | - | - | Замена трубопровода, в т.ч. | п/м |  | 29.07.2019г-05.08.2019г. | 29.07.2019г-05.08.2019г. |
|  |  |  |  | - центральное отопление | п/м | - |  |  |
|  |  |  |  | - горячее водоснабжение | п/м | - |  |  |
|  |  |  |  | - холодное водоснабжение | п/м | 2 |  |  |
|  |  |  |  | - канализация | п/м | 2 |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт дверных полотен | шт | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт оконных переплетов | м2 | 4 |  |  |
|  |  |  |  | Остекление окон | м2 | - |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт запорной арматуры | шт. | 6 |  |  |
|  |  |  |  | Замена запорной арматуры | шт. | 2 |  |  |
| 12. | пр. Ленина, д.147 корп.4 | - | - | Замена трубопровода, в т.ч. | п/м |  | 29.07.2019г-05.08.2019г. | 29.07.2019г-05.08.2019г. |
|  |  |  |  | - центральное отопление | п/м | - |  |  |
|  |  |  |  | - горячее водоснабжение | п/м | 2 |  |  |
|  |  |  |  | - холодное водоснабжение | п/м | - |  |  |
|  |  |  |  | - канализация | п/м | 6 |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт дверных полотен | шт | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт оконных переплетов | м2 | 4 |  |  |
|  |  |  |  | Остекление окон | м2 | - |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт запорной арматуры | шт. | 6 |  |  |
|  |  |  |  | Замена запорной арматуры | шт. | 3 |  |  |
| 13. | ул. Мезенцева, д.44 корп.4 | июль | 10 | Замена трубопровода, в т.ч. | п/м |  | 10.06.2019г.-17.06.2019г. | 10.06.2019г.-17.06.2019г. |
|  |  |  |  | - центральное отопление | п/м | - |  |  |
|  |  |  |  | - горячее водоснабжение | п/м | - |  |  |
|  |  |  |  | - холодное водоснабжение | п/м | - |  |  |
|  |  |  |  | - канализация | п/м | - |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт дверных полотен | шт | - |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт оконных переплетов | м2 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | Остекление окон | м2 | - |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт запорной арматуры | шт. | 8 |  |  |
|  |  |  |  | Замена запорной арматуры | шт. | 2 |  |  |
| 14. | ул. Морозова, д.22 | - | - | Замена трубопровода, в т.ч. | п/м |  | 29.07.2019г.-05.08.2019г. | 29.07.2019г.-05.08.2019г. |
|  |  |  |  | - центральное отопление | п/м | - |  |  |
|  |  |  |  | - горячее водоснабжение | п/м | - |  |  |
|  |  |  |  | - холодное водоснабжение | п/м | - |  |  |
|  |  |  |  | - канализация | п/м | - |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт дверных полотен | шт | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт оконных переплетов | м2 | - |  |  |
|  |  |  |  | Остекление окон | м2 | - |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт запорной арматуры | шт. | 4 |  |  |
|  |  |  |  | Замена запорной арматуры | шт. | - |  |  |
| 15. | ул. Н. Руднева, д.55 | - | - | Замена трубопровода, в т.ч. | п/м |  | 01.07.2019г.-08.07.2019г. | 01.07.2019г.-08.07.2019г. |
|  |  |  |  | - центральное отопление | п/м | - |  |  |
|  |  |  |  | - горячее водоснабжение | п/м | - |  |  |
|  |  |  |  | - холодное водоснабжение | п/м | - |  |  |
|  |  |  |  | - канализация | п/м | - |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт дверных полотен | шт | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт оконных переплетов | м2 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | Остекление окон | м2 | - |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт запорной арматуры | шт. | 2 |  |  |
|  |  |  |  | Замена запорной арматуры | шт. | - |  |  |
| 16. | ул. Н. Руднева, д.60 | - | - | Замена трубопровода, в т.ч. | п/м |  | 01.07.2019г.-08.07.2019г. | 01.07.2019г.-08.07.2019г. |
|  |  |  |  | - центральное отопление | п/м | 2 |  |  |
|  |  |  |  | - горячее водоснабжение | п/м | - |  |  |
|  |  |  |  | - холодное водоснабжение | п/м | 2 |  |  |
|  |  |  |  | - канализация | п/м | - |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт дверных полотен | шт | 2 |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт оконных переплетов | м2 | 4 |  |  |
|  |  |  |  | Остекление окон | м2 | - |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт запорной арматуры | шт. | 2 |  |  |
|  |  |  |  | Замена запорной арматуры | шт. | - |  |  |
| 17. | ул. Рязанская, д.26 корп.1 | - | - | Замена трубопровода, в т.ч. | п/м |  | 17.06.2019г.-24.06.2019г. | 17.06.2019г.-24.06.2019г. |
|  |  |  |  | - центральное отопление | п/м | - |  |  |
|  |  |  |  | - горячее водоснабжение | п/м | 2 |  |  |
|  |  |  |  | - холодное водоснабжение | п/м | 2 |  |  |
|  |  |  |  | - канализация | п/м | - |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт дверных полотен | шт | - |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт оконных переплетов | м2 | 4 |  |  |
|  |  |  |  | Остекление окон | м2 | - |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт запорной арматуры | шт. | 4 |  |  |
|  |  |  |  | Замена запорной арматуры | шт. | 2 |  |  |
| 18. | ул. Рязанская, д.28 корп.1 | июль | 30 | Замена трубопровода, в т.ч. | п/м |  | 03.06.2019г.-10.06.2019г. | 03.06.2019г.-10.06.2019г. |
|  |  |  |  | - центральное отопление | п/м | 2 |  |  |
|  |  |  |  | - горячее водоснабжение | п/м | 2 |  |  |
|  |  |  |  | - холодное водоснабжение | п/м | - |  |  |
|  |  |  |  | - канализация | п/м | - |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт дверных полотен | шт | 3 |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт оконных переплетов | м2 | 6 |  |  |
|  |  |  |  | Остекление окон | м2 | - |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт запорной арматуры | шт. | 8 |  |  |
|  |  |  |  | Замена запорной арматуры | шт. | 2 |  |  |
| 19. | ул. Рязанская, д.32 корп.3 | август | 40 | Замена трубопровода, в т.ч. | п/м |  | 24.06.2019г.-01.07.2019г. | 24.06.2019г.-01.07.2019г. |
|  |  |  |  | - центральное отопление | п/м | 4 |  |  |
|  |  |  |  | - горячее водоснабжение | п/м | 3 |  |  |
|  |  |  |  | - холодное водоснабжение | п/м | - |  |  |
|  |  |  |  | - канализация | п/м | - |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт дверных полотен | шт | 2 |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт оконных переплетов | м2 | 6 |  |  |
|  |  |  |  | Остекление окон | м2 | - |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт запорной арматуры | шт. | 8 |  |  |
|  |  |  |  | Замена запорной арматуры | шт. | 9 |  |  |
| 20. | ул. Циолковского, д.1 | - | - | Замена трубопровода, в т.ч. | п/м |  | 24.06.2019г.-01.07.2019г. | 24.06.2019г.-01.07.2019г. |
|  |  |  |  | - центральное отопление | п/м | - |  |  |
|  |  |  |  | - горячее водоснабжение | п/м | - |  |  |
|  |  |  |  | - холодное водоснабжение | п/м | - |  |  |
|  |  |  |  | - канализация | п/м | - |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт дверных полотен | шт | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт оконных переплетов | м2 | 4 |  |  |
|  |  |  |  | Остекление окон | м2 | - |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт запорной арматуры | шт. | 4 |  |  |
|  |  |  |  | Замена запорной арматуры | шт. | 1 |  |  |
| 21. | ул. Циолковского, д.3 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Замена трубопровода, в т.ч. | п/м |  | 24.06.2019г.-01.07.2019г. | 24.06.2019г.-01.07.2019г. |
|  |  |  |  | - центральное отопление | п/м | - |  |  |
|  |  |  |  | - горячее водоснабжение | п/м | - |  |  |
|  |  |  |  | - холодное водоснабжение | п/м | - |  |  |
|  |  |  |  | - канализация | п/м | - |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт дверных полотен | шт | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт оконных переплетов | м2 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | Остекление окон | м2 | - |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт запорной арматуры | шт. | 6 |  |  |
|  |  |  |  | Замена запорной арматуры | шт. | 2 |  |  |