|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **План работ** по содержанию и ремонту общего имущества **ЖИЛОГО ДОМА № 145 по ул.Пр.Ленина**  находящегося на обслуживании ООО «УК  « Центральная» на 2022год. |  | | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | | |  | | | |  | |  | |
|  |  | | | | | | |  | |  | |
|  |  | |  | | | | |  | |  | |
|  |  | |  | | | | |  | |  | |
| № п/п | Наименование работ | Срок выполнения | | | | Ед. Изм. | | Кол-во | | №под. | | |
|  | **Текущий ремонт конструктивных элементов зданий** |  | | | |  | |  | |  | | |
| 1 | Ремонт кровли | май-сентябрь | | | | м2 | |  | |  | | |
| 2 | Очистка кровли от мусора | в течение года | | | | м3 | | 1,0 | |  | | |
| 3 | Установка зонтов над вент. каналами | в течение года | | | | шт | |  | |  | | |
| 4 | Ремонт оголовков, вентканалов | Май-сентябрь | | | | шт | |  | |  | | |
| 5 | Обслуживание вентканалов | 1 раз в кварт | | | |  | | 98 | | П.1-2 | | |
| 6 | Ремонт полов МОП | в течение года | | | | м2 | |  | |  | | |
| 7 | Ремонт л/клеток | в течение года | | | | м 2 | |  | |  | | |
| 8 | Ремонт ступеней /вход группы/ | май-август | | | | мест | | 4 | | П.1-2 | | |
| 9 | Ремонт поручней /установка/ | май-август | | | | мест | |  | |  | | |
| 10 | *Ремонт перил в под*ъездах | в течение года | | | | шт | |  | |  | | |
| 11 | Ремонт фасада / трещин в подъезд/ | май-сентябрь | | | | м2 | |  | |  | | |
| 12 | Ремонт цоколя | май-сентябрь | | | | м 2 | |  | |  | | |
| 13 | Заделка продухов | сентябрь | | | | шт | | 4 | | П.1-2 | | |
| 14 | Ремонт козырьков/смена козырьков/ | май-сентябрь | | | | шт | |  | |  | | |
| 15 | Ремонт балконов | Май-сентябрь | | | | шт/м2 | |  | |  | | |
| 16 | Ремонт оконных рам | в течение года | | | | м2 | | 8 | | П.1-2 | | |
| 17 | Смена остекления | в течение года | | | | м2 | | 8 | | П. 1,2 | | |
| 18 | Ремонт дверей | В течение года | | | | шт | | 4 | | П.1,2 | | |
| 19 | Смена дверных блоков в насосную | в течение года | | | | шт | | 1 | | П.1.2 | | |
| 20 | Смена замков | в течение года | | | | шт | | 4 | | П.1-2 | | |
| 21 | Ремонт люков выхода на кровлю | в течение года | | | | шт | | 2 | | П.1-2 | | |
|  | ЭЛЕКТРО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |  | | | |  | |  | |  | | |
| 22 | Ревизия ВРУ | 1раз в квартал | | | | шт | | 1 | |  | | |
| 23 | Смена эл. лампочек | в течение года | | | | шт | | 20 | | П.1-2 | | |
| 24 | Смена эл.патронов | в течение года | | | | шт | | 4 | | П.1-2 | | |
| 25 | Смена выключателей | в течение года | | | | шт | | 4 | | П.1-2 | | |
| 26 | Ремонт поэтажных эл. щитков | 1раз в месяц | | | | шт | | 18 | | П.1-2 | | |
| 27 | Устранение неисправностей эл.сети | в течение года | | | | шт | |  | |  | | |
| 28 | Проведение электрических замеров эл.щитовых в домах от 2-х этажей | 1 раз в год | | | | шт | | 1 | |  | | |
| 29 | Смена эл. провода | в течение года | | | | п.м | | 6 | | П.1-2 | | |
|  | **Инженерное оборудование** |  | | | |  | |  | |  | | |
|  | ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  | | | |  | |  | |  | | |
| 30 | Герметизация ввода | не реже 1раза в 5лет | | | | м2 | |  | |  | | |
| 31 | Замена вводной запорной арматуры/Задвижки/ | в течение года | | | | шт | |  | |  | | |
| 32 | Ревизия вводной запорной арматуры | в течение года | | | | шт | | 2 | |  | | |
| 33 | Смена вентилей, пробков. кранов | в течение года | | | | шт | | 6 | | П.1-2 | | |
| 34 | Смена трубопровода Х/В | в течение года | | | | М.п | | 4 | | П.1-2 | | |
| 35 | Устранение течи трубопроводов х/в | в течение года | | | | стык | | по | | необходим | | |
|  | Ревизия насосного оборудования |  | | | |  | |  | |  | | |
| 36 | Техническое обслуживание приборов учета Х.В. | в течение года | | | | шт | |  | |  | | |
|  | ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ |  | | | |  | |  | |  | | |
| 37 | Герметизация ввода | не реже 1раза в 5лет | | | | м2 | |  | |  | | |
| 38 | Смена трубопроводов ц/от | май-сентябрь | | | | М.п | | 6 | | П.1-2 | | |
| 39 | Смена задвижек | май -сентябрь | | | | шт | |  | |  | | |
| 40 | Ревизия задвижек | май- сентябрь | | | | шт | | 8 | | П.1-2 | | |
| 41 | Смена пробковых кранов | май- сентябрь | | | | шт | | 8 | | П.1-2 | | |
| 42 | Ревизия пробковых кранов | май-сентябрь | | | | шт | | 22 | | П.1-2 | | |
| 43 | Изоляция трубопроводов | май-сентябрь | | | | М.2 | | 4 | | П.1-2 | | |
| 44 | Установка приб. отопления на л/клетке | май -сентябрь | | | | шт | |  | |  | | |
| 45 | Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем  отопления, промывка и регулировка систем отопления, проведение пробных пусконаладочных | май-сентябрь | | | | м3 | | 17517,0 | | Согласно графика | | |
| 46 | Устранение течи трубопроводов | в течение года | | | | стык | |  | | по мере необходимост | | |
| 47 | Техническое обслуживание приборов учета |  | | | |  | |  | |  | | |
|  | СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ |  | | | |  | |  | |  | | |
| 48 | Смена канализационных труб | в течение года | | | | М.п | |  | |  | | |
| 49 | Ремонт канализационных труб | в течение года | | | | шт | | 6 | |  | | |
| 50 | Откачка жидких бытовых отходов | в течение года | | | | м2 | | по | | необходимости | | |
|  | БЛАГОУСТРОЙСТВО |  | | | |  | |  | |  | | |
| 51 | Завоз песчано-соляной смеси | сентябрь-ноябрь | | | | м3 | | 1,0 | |  | | |
| 52 | Завоз песка в песочницы | май-ноябрь | | | | м3 | |  | |  | | |
| 53 | Ремонт отмостки | июнь- август | | | | м2 | |  | |  | | |
| 54 | Ремонт асфальтового покрытия | май-ноябрь | | | | м2 | |  | |  | | |
| 55 | Ремонт детского и спортивного оборудования | май-ноябрь | | | |  | |  | |  | | |
| 56 | Установка детского оборуд.,лавочек | май-ноябрь | | | | шт | |  | |  | | |
| 57 | Установка ограждения | май-ноябрь | | | | п.м. | |  | |  | | |
| 58 | Кронирование деревьев. обрезка куст. | июнь-ноябрь | | | | шт | |  | |  | | |
| 59 | Очистка подвалов, чердаков, тех.этажей от мусора | в течение года | | | | м3 | | 1,0 | | П.1-2 | | |
| 60 | Очистка мусорокамер | ежедневно | | | | шт | | 2 | | П.1-2 | | |
| 61 | Ремонт мусорозагрузочных клапанов | в течение года | | | | шт | |  | |  | | |
| 62 | Установка бачков под мусор | в течение года | | | | шт | |  | |  | | |
|  | ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  | | | |  | |  | |  | | |
| 63 | Герметизация ввода | не реже 1раза в 5лет | | | | м2 | |  | |  | | |
| 64 | Замена вводной запорной арматуры | в течение года | | | | шт | |  | |  | | |
| 65 | Ревизия вводной запорной арматуры | в течение года | | | | шт | | 2 | |  | | |
| 66 | Смена вентилей, пробковых кранов | в течение года | | | | шт | | 6 | | П.1-2 | | |
| 67 | Смена трубопроводов ГВС | в течение года | | | | шт | | 4 | | П.1-2 | | |
| 68 | Устранение течи трубопроводов ГВС | в течение года | | | | стык | | по | | необходимости | | |
| 69 | Техническое обслуживание приборов учета ГВС | в течение года | | | | шт | |  | |  | | |
|  | ЛИФТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  | | | |  | |  | |  | | |
| 70 | Техническое обслуживание лифтов | в течение года | | | | шт | | 2 | | П.1-2 | | |
| 71 | Техническое освидетельствование лифтов и проведение замеров сопротивления изоляции лифтового хозяйства | в течение года | | | | шт | | 2 | | П.1-2 | | |
| 72 | Техобслуживание диспетчерской связи | в течение года | | | | шт | | 2 | | П.1-2 | | |
|  | ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  | | | |  | |  | |  | | |
| 74 | Вывоз крупногабаритного мусора | еженедельно | | | | м3 | | 12 | | П.1-2 | | |
| 75 | Уборка мест общего пользования | по графику | | | | м2 | | 333,6 | |  | | |
| 76 | Уборка дворовой территории | ежедневно | | | | м2 | | 3396,0 | |  | | |
| 77 | Вывоз ТБО | ежедневно | | | | м3 | | согл | | договору | | |
| 78 | Дератизация | ежемесячно | | | | м2 | | согл | | договору | | |
| 79 | Осмотр и прочистка общедомовой канализации | еженедельно | | | | М.п | | 40 | | П.1-2 | | |
| 80 | Осмотр эл.сетей в тех.подпольях | 1 раз в месяц | | | |  | |  | |  | | |
| 81 | Осмотр вводных регулировочных устройств | 1 раз в месяц | | | |  | |  | |  | | |
| 82 | Аварийное обслуживание | ежедневно | | | |  | |  | |  | | |
| 83 | Осмотр инженерных сетей на предмет утечек( ХВ,Ц/О, ГВС) | 1раз в неделю | | | | М.п | | 130 | | П.1-2 | | |
| 84 | Техническое обслуживание внуридомового газового оборудования | 1раз в год | | | | М.п | | 60 | | П.1-2 | | |

Данный план является предварительным и может быть скорректирован по результатам плановых и внеплановых осмотров.