|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **План работ** по содержанию и ремонту общего имущества **ЖИЛОГО ДОМА №2 по ул.Седова**  находящегося на обслуживании ООО «УК «Центральная» на 2022год. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ |  Срок выполнения | Ед. Изм. | Кол-во  | №под. |
|   | **Текущий ремонт конструктивных элементов зданий** |   |   |  |   |
| 1 | Ремонт кровли | Май-сентябрь | М2 |  |   |
| 2 | Очистка кровли от мусора | в течение года | м3 |  |  |
| 3 | Установка зонтов над вент. каналами | в течение года | шт |  |  |
| 4 | Ремонт оголовков | Май-сентябрь | шт |  |  |
| 5 | Обслуживание вентканалов  | 1 раз в кварт | шт | 25 | П.1 |
| 6 | Ремонт полов МОП | в течение года | м2 |  |   |
| 7 | Ремонт л/клеток | в течение года | м 2 |  |  |
| 8 | Ремонт ступеней | Май-сентябрь | мест |  |  |
| 9 | Ремонт поручней /установка/ | Май-сентябрь | мест |  |   |
| 10 | *Ремонт перил в под*ъездах | в течение года | шт |  |   |
| 11 | Ремонт стены в помещении мусорокамеры | май-сентябрь | м2 |  |  |
| 12 | Ремонт цоколя в местах разрушения | Май-сентябрь | м 2 |  |  |
| 13 | Заделка продухов | Сентябрь | шт | 2 |  П.1 |
| 14 | Ремонт козырьков/смена козырьков/ | Май-сентябрь | шт |  |  |
| 15 | Ремонт балконов | Май-сентябрь | шт/м2 |  |   |
| 16 | Ремонт оконных рам  | в течение года | м2 |  |   |
| 17 |  Смена остекления | в течение года | м2 |  | П. |
| 18 | Ремонт дверей  | в течение года | шт | 2 | П.1 |
| 20 | Смена замков | в течение года | шт | 4 | П.1 |
| 21 | Ремонт люков выхода на кровлю | в течение года | шт | 1 | П.1 |
|  | ЭЛЕКТРО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |
| 22 | Ревизия ВРУ | 1раз в квартал | шт | 2 |  |
| 23 | Смена эл. лампочек | в течение года | шт | 20 | П.1 |
| 24 | Смена эл.патронов | в течение года | шт | 5 | П.1 |
| 25 | Смена выключателей | в течение года | шт | 5 | П.1 |
| 26 | Ревизия поэтажных эл. щитков | 1раз в месяц | шт | 9 | П.1 |
| 27 | Устранение неисправностей эл.сети | в течение года | шт |  |   |
| 28 | Проведение электрических замеров эл.щитовых в домах от 9этажей  | 1 раз в год | шт | 2 |  |
| 29 | Смена эл. провода  | в течение года | п.м | 5 | П.1 |
|  | **Инженерное оборудование** |  |  |  |  |
|  | ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |
| 30 | Герметизация ввода | Не реже 1раза в 5лет |  |  |  |
| 31 | Замена вводной запорной арматуры/Задвижки/ | в течение года | шт |  |   |
| 32 | Ревизия вводной запорной арматуры |  |  | 2 | П.1 |
| 33 | Смена вентилей, пробков. кранов | в течение года | шт | 2 | П.1 |
| 34 | Смена трубопровода Х/В | в течение года | М.п | 2 | П.1 |
| 35 | Устранение течи трубопроводов х/в | в течение года | стык | по | необходимости |
| 36 | Техническое обслуживание приборов учета Х В |  | шт |  |  |
|   | ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ |  |  |  |  |
| 38 | Смена трубопроводов ц/от | май-сентябрь | М.п | 4 | П.1 |
| 39 | Смена задвижек | май -сентябрь | шт |  |  |
| 40 | Ревизия задвижек | май- сентябрь | шт | 4 | П.1 |
| 41 | Смена пробковых кранов | май- сентябрь | шт | 2 | П.1 |
| 42 | Ревизия пробковых кранов | май-сентябрь | шт | 10 | П.1 |
| 43 | Изоляция трубопроводов | май-сентябрь | М.2 | 2 | П.1 |
| 44 | Установка приб. отопления на л/клетке | май -сентябрь | шт |  |   |
| 45 | Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и системотопления, промывка и регулировка систем отопления, проведение пробных пусконаладочных | май-сентябрь | м3 | 9850 | Согласно графика |
| 46 | Устранение течи трубопроводов | по мере необходимост | стык |  |  |
| 47 | Техническое обслуживание приборов учета |  |  |  |  |
|  | СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ |  |  |  |  |
| 48 | Смена канализационных труб | в течение года | М.п |  |   |
| 49 | Ремонт канализационных труб | в течение года | шт | 4 | П.1 |
| 50 | Откачка жидких бытовых отходов | в течение года | М2 | По |  необходимости |
|  | БЛАГОУСТРОЙСТВО |  |  |  |  |
| 51 | Завоз песчано-соляной смеси | сентябрь-ноябрь | м3 | 1.0 |   |
| 52 | Завоз песка в песочницы | Май-сентябрь | м3 | 1,0 |   |
| 53 | Ремонт отмостки | Май-сентябрь | м2 |  |   |
| 54 | Ремонт асфальтового покрытия | Май-сентябрь | м2 |  |   |
| 55 | Ремонт детского и спортивного оборудования | Май-сентябрь |   |  |   |
| 56 | Установка детского оборуд.,лавочек | Май-сентябрь | шт |  |   |
| 57 | Установка ограждения | Май-сентябрь | п.м. |  |   |
| 58 | Кронирование деревьев. обрезка куст. | Май-сентябрь | шт |  |  |
| 59 | Очистка подвалов, чердаков, тех.этажей от мусора | в течение года | м3 | 1,0 | П.1 |
| 60 | Очистка мусорокамер | ежедневно | шт |  |  |
| 61 | Ремонт рузочных мусороклапанов | в течение года | шт |  |  |
| 62 | Установка штакетного ограждения, включая дет площадку. | Май-октябрь | м/п |  |  |
| 62 | Установка бачков под мусор в мусорокамере | в течение года | шт |  |  |
|   |  ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |   |   |  |  |
| 73  | Вывоз крупногабаритного мусора | еженедельно |  м3 | 10 | По необходимости |
| 74 | Уборка мест общего пользования | по графику |  м2 | 319 |   П.1 |
| 75 | Уборка дворовой территории | ежедневно |  м2 | 2113 |   |
| 76 | Вывоз ТБО | ежедневно |  м3 | соглас | договору  |
| 77 | Дератизация | ежемесячно |  М2 | соглас | договору  |
| 78 | Осмотр и прочистка общедомовой канализации | еженедельно |  М.п | 20 |  П.1 |
| 80 | Осмотр вводных регулировочных устройств | 1 раз в месяц |   |  |   |
| 81 | Аварийное обслуживание | ежедневно |   |  |   |
| 82 | Осмотр инженерных сетей на предмет утечек( ХВ,Ц/О, ГВС) | 1раз в неделю | м.п | 80 | П.1 |
| 83 | Техническое обслуживание внуридомового газового оборудования | 1раз в год | М.п | 32 |  П.1 |

Данный план является предварительным и может быть скорректирован по результатам плановых и внеплановых осмотров.